## Приложение к плану № 1

## Временной график

## производства отключений потребителей электроэнергии

## при различных режимах светомаскировки

| № п/п | Наименование объектов и видов освещения | Характеристика управления освещением (централизованное или децентра-лизованное) | Светомаскировочные мероприятия, проводимые на объекте и организационно-технические решения по ним | Исполнители (количество человек, должности, подразделения, телефоны) | Срок исполнения при “ЧС” (суммарно не более 16 час.) | Срок исполнения при “ПЗ” (суммарно не более 3 мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по режиму “ЧЗ” и подготовке “ПЗ” | по режиму “ПЗ” (сигнал “ВТ” в темное время суток) | при “ЧЗ” | при “ПЗ” |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Уличное освещение | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружное освещение объекта, учреждения | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Внутреннее освещение кабинетов администрации продолжающих работу по сигналу «ВТ» | Децентрализован- ное отключение ВРУ – 0.4 кВ (Вводное распределительноеустройство) | Снижается | Внутреннее освещение частично сохраняется (при 0,5 лк общего освещения или 5 лк местного освещения и размере светового пятна не более 1 кв.м. допускается применение механического способа маскировки окон и проемов) | Уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС | Уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС | 3 минуты | 3 минуты |
| 4. | Внутреннее освещение кабинетов администрации прекращающих работу по сигналу «ВТ» | Децентрализован- ное отключение ВРУ – 0.4 кВ (Вводное распредредустройсво) | Снижается | Отключается полностью | Уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС | Уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС | 3 минуты | 3 минуты |
| 5. | Служебный транспорт администрации МО | _ | Работают без ограничения | Согласно п. 2.2. | _ | Водители | - | 3 минуты |
| 6. | Светофоры | нет |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Убежища и укрытия (наружное и внутреннее освещение) | Имеют независимый источник питания или подключены к сети, не отключаемой при всех режимах светомаскировки | Не отключается, световые указатели должны иметь освещенность не более 0,2 лк | Не отключается, световые указатели должны иметь освещенность не более 0,2 лк | Уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС | Уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС | 3 минуты | 3 минуты |