Приложение к плану №  4

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель гражданской обороны –

глава администрации МО

Трубникоборское сельское  поселение

__________________________С.А.Шейдаев

И  Н  С  Т  Р  У  К  Ц  И  Я

руководителю структурного подразделения по светомаскировке

Системой Гражданской обороны предусматривается два режима светомаскировки:

1. Режим частичного затемнения, который вводится особым постановлением Правительства РФ при угрозе нападения противника и должен быть выполнен в срок не более 16 часов.

2. Режим полного затемнения, который вводится по сигналу “Воздушная тревога” и должен быть выполнен в течение 3 минут.

I. Режим частичного затемнения предусматривает в первую очередь так называемый механический способ маскировки, который заключается в закрытии световых проемов светомаскировочными материалами.

В соответствии с этим в каждом кабинете должны быть изготовлены шторы из светомаскировочного материала (бумаги, плотной черной ткани). Кроме этого при режиме частичного затемнения предусмотрен и светотехнический способ светомаскировки, который предусматривает ограничение внутреннего освещения. В этом случае сокращается освещение на 50 % путем отключения половины светильников, что обеспечивает продолжение производственной деятельности в администрации.

II. Светомаскировка по режиму полного затемнения предусматривает отключение всего электроосвещения в помещении администрации МО Трубникоборское сельское поселение.

Планом перевода объекта на режим светомаскировки с полным затемнением предусматривается централизованное отключение освещения всех кабинетов, подсобно-хозяйственных помещений  от группового щита освещения (согласно схемы электроснабжения).

По сигналу “Воздушная тревога” необходимо:

- Во всех кабинетах немедленно прекратить все работы.

2. Безаварийно отключить  электроприборы и т.п., энергетические сети (воду, электроэнергию).

3. Приступить силами подразделения к светомаскировке согласно п. II.