ТРУБНИКОБОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2021 № 145

О внесении изменений в постановление

14.03.2019 № 58 «Об утверждении реестра

источников противопожарного

водоснабжения на территории

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение 1 к постановлению администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.03.2019 № 58 « Об утверждении реестра источников противопожарного водоснабжения на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» читать в новой редакции

2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения  						                        С.А.Шейдаев

Приложение1

к постановлению администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области

от 13.09.2021  № 145

Реестр источников противопожарного водоснабжения на территории Трубникоборского сельского поселения

| № | Населенный пункт | Адрес | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер.Трубников Бор | Карьер по дороге на станцию | неогр |
|  |  | Парковая,д.11 | неогр |
|  |  | ул.Молодежная,д.9 | В-50 |
|  |  | ул.Мира | В-50 |
|  |  | ул.Воронеостровская (за гаражом ООО СП Восход) | В-50 |
| 2 | дер.Бабино | Московское шоссе,д.52 проезд через ул.Школьная | В-50 |
|  |  | Московское шоссе ( у поста ГИБДД) | В-50 |
|  |  | ул.Школьная,д.15 | В-50 |
|  |  | ул.Дритовская,д.16 | В-50 |
|  |  | ул.Станционная,напротив д. 36 | В-50,Забор из реки Равань |
|  |  | ул.Вокзальная | Забор из реки |
|  |  | ул.Новая,д.1 | В-50 |
|  |  | Московское шоссе,д.1 | В-100 |
|  |  | ул.Вокзальная у д.№ 56 | В-50 |
|  |  | ул.Вокзальная у д.№ 69 | В-50 |
|  |  | ул.Заречная у д.№ 6 | В-50 |
|  |  | Московское шоссе у д.№ 126 | В-50 |
|  |  | ул.Дритовская у д.№ 4 | В-50 |
| 3 | пос.Бабино | Фермерское хозяйство | В-100 |
|  |  | угол ул.Дачной и ул.Степной | В-50 |
| 4 | дер.Бабинская Лука | Водозабор из реки | Неогр. |
|  |  | Охотничий пер. | В-50 |
| 5 | дер.Вороний Остров | Воронеостровская, напротив д. № 22 | В-100 |
|  |  | Воронеостровская напротив д. №34 | В-50 |
|  |  | ул.Воронеостровская,д.10 | В-100 |
| 6 | дер. Александровка | Водозабор из реки |  |
|  |  | ул.Александровская | В-50 |
| 7 | дер.Апраксин Бор | ул.Полевая (за д.№ 22) | В-100 |
|  |  | ул.Апраксинская,д.54 (на территории лесничества) | В-50 |
|  |  | ул.Апраксинская,д.53 | В-100 |
| 8 | дер.Ручьи | ул.Ручейная,д.13 | В-50 |
|  |  | ул.Ручейная, д.17д | В-100 |
| 9 | дер.Померанье | ул.Станционная,д.17 | В-100 |
|  |  | ул.Станционная (за магазином) | В-100 |
|  |  | Московское шоссе,д.1 | В-100 |
|  |  | Московское шоссе,д.90 | В-100 |
|  |  | Московское шоссе,(за д.№2) | В-50 |
|  |  | у завода Керамических изделий | В-100 |
| 10 | пос.Керамик | При въезде в поселок | В-100 |
|  |  | ул.Лесная | В-100 |
| 11 | дер.Чудской Бор | ул.Совхозная | В-100 |
|  |  | За магазином | В-50 |
|  |  | ул.Центральная,10 | В-50 |
| 12 | дер. Черемная Гора | Водозабор из реки | Неогр. |
|  |  | въезд в деревню слева | В-100 |
| 13 | Большая Горка | Водозабор из реки | Неогр. |
| 14 | Большая Кунесть | Водозабор из реки | Неогр. |
| 15 | Дроздово | Водозабор из реки | Неогр. |
| 16 | Коколаврик | ул.Дачная,за.д.9 | В-50 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области

от 14.03.2019 № 58

Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила учёта и проверки наружного противопожар​ного водоснабжения на территории населенных пунктов Трубникоборского сель​ского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Правила) действуют на всей территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

1.2. Подразделения Государственной противопожарной службы (далее – ГПС) имеют право на беспрепятственный въезд на территорию поселения для заправки водой из источников наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНПВ), необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

1.3. Направление движения к ИНПВ должно обозначаться указателями.

2. Учет и порядок проверки наружного противопожарного водо​снабжения

2.1. Проверка ИНПВ производится не реже 2 раз в год (весной и осе​нью) с составлением актов в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.

2.2. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки (пирса) для забора воды;

- наличие проруби (при установлении устойчивого ледяного покрова на поверхности пожарного водоема).

2.3. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНПВ, расположенных на территории поселения.

2.4. По результатам инвентаризации составляется Реестр ИНПВ, расположенных на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, с соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам.

3. Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения

3.1. Собственники ИНПВ, обязаны после получения сообщения о неисправности ИНПВ, произвести устранение выявленных неисправностей. В случае проведения капитального ремонта или замены ИНВП сроки согласовываются с ГПС.

3.2. Содержание ИНПВ проводится за счет средств собственника ИНПВ.

4. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в теплый период

4.1. Ежегодно в теплый период производится:

- очистка пожарных водоемов от загрязнения (растительные остатки, бытовой мусор и т.п.) по мере загрязнения, но не менее 1 раза в 6 месяца;

- проверка уровня воды в пожарных водоёмах не менее 1 раза в 6 месяца;

- проверка подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей не менее 1 раза за период.

5. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в зимний период

5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка ИНПВ к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- проверить уровень воды в пожарных водоёмах;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей;

- при образовании устойчивого ледяного покрова на поверхности воды пожарного водоема устраивать прорубь, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован.

Приложение 1

к правилам учета и проверки

наружного противопожарного

водоснабжения на территории

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области

АКТ

проверки пожарного водоема

_______________________                                                                      « _»__________20__ г.

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарного водоема.

| № п/п | Местоположение | Наличие указателя | Наличие подъезда | Наличие площадки (пирса) | Объем воды | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Заключение:

(наименование пожарного водоема)

Действующий / Недействующий

(ненужное зачеркнуть)

Приложение 2

к правилам учета и проверки

наружного противопожарного

водоснабжения на территории

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области

Реестр

источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта | Состояние (действующий/недействующий) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пожарные водоемы |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |