|  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Глава администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области ______________ С.А.Шейдаев «_____» ___________2012 г. |

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на проведение открытого конкурса

по отбору управляющей организации  для управления многоквартирным домом

д. Трубников Бор

2012 г.

###### СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общие сведения | 3 |
| --- | --- |
| 2. Сведения об организаторе конкурса | 3 |
| 3. Объект конкурса, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения | 5 |
| 4. Акты о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса по ЛОТам | 7 |
| 5. Реквизиты для перечисления средств в качестве обеспечения завки | 102 |
| 6.Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса и график таких осмотров | 102 |
| 7. Перечень обязательных и дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса | 103 |
| 8. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальных услуг | 165 |
| 9.Требования к участникам конкурса | 165 |
| 10. Порядок подачи заявки на участие в конкурсе | 165 |
| 11. Форма заявки на участие в конкурсе | 166 |
| 12. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договоры управления многоквартирным домом и предоставить обеспечение исполнения обязательств | 167 |
| 13. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом. | 167 |
| 14. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств. | 168 |
| 15. Размер и срок представления обеспечения исполнения обязательств – не предусмотрено | 168 |
| 16. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств. | 168 |
| 17. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом. | 168 |
| 18. Срок действия договоров управления многоквартирным домом. | 168 |
| 19. Проект договора управления многоквартирным домом составленный в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации | 170 |

1. Общие сведения

Настоящая конкурсная документация  разработана на  основании Жилищного кодекса РФ и  Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке  проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления  многоквартирным домом» и определяет условия и порядок проведения открытого конкурса на право заключения договора управления  многоквартирным домом в отношении объекта конкурса.

Конкурсная документация предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме  в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения  заявления в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса.

Официальным печатным изданием для опубликования информации  о проведении конкурса является газета «Тосненский вестник».

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация официальный сайт администрации муниципального образования Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу: http://www.trubnikovboradm.ru

2. Сведения об организаторе конкурса:

Организатор конкурса: администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Место нахождения и почтовый адрес: 187070 Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д.5.

Контактное лицо организатора: специалист по ЖКХ – Павлова Светлана Михайловна.

3. Объект  конкурса, размер  платы за содержание и ремонт жилого помещения

3.1. Объектом  настоящего конкурса является  общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, сформированное по ЛОТам:

ЛОТ №1

1. Адрес многоквартирного дома:

187070  Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,

ул. Мира, дом 1

2. Адрес многоквартирного дома:

187070  Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,

ул. Мира, дом 2

3. Адрес многоквартирного дома:

187070  Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,

ул. Мира, дом 3

4. Адрес многоквартирного дома:

187070  Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,

ул. Мира, дом 3а.

5. Адрес многоквартирного дома:

187070  Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,

ул. Озерная, дом 47

6. Адрес многоквартирного дома:

187070  Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,

ул. Озерная, дом 48

ЛОТ №2

1. Адрес многоквартирного дома:

187070  Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,

ул. Железнодорожная, дом 1

2. Адрес многоквартирного дома:

187070  Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,

ул. Железнодорожная, дом 2

3. Адрес многоквартирного дома:

187070  Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,

ул. Воронеостровская, дом 3

4. Адрес многоквартирного дома:

187070  Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,

ул. Воронеостровская, дом 4

5.Адрес многоквартирного дома:

187070  Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,

ул. Воронеостровская, дом 6

6. Адрес многоквартирного дома:

187070  Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,

ул. Воронеостровская, дом 7

7. Адрес многоквартирного дома:

187070  Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,

ул. Механизаторов, дом 3

8. Адрес многоквартирного дома:

187070  Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,

ул. Механизаторов, дом 5

9. Адрес многоквартирного дома:

187070  Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,

ул. Молодежная, дом 3

10. Адрес многоквартирного дома:

187070  Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,

ул. Молодежная, дом 9

11. Адрес многоквартирного дома:

187070  Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,

ул. Парковая, дом 12

12. .Адрес многоквартирного дома:

187060 Ленинградская область, Тосненский район, д. Чудской Бор,

ул. Совхозная, дом 1

13. Адрес многоквартирного дома:

187060 Ленинградская область, Тосненский район, д. Чудской Бор,

ул. Совхозная, дом 2

14. Адрес многоквартирного дома:

187060 Ленинградская область, Тосненский район, д. Чудской Бор,

ул. Совхозная, дом 3

15. Адрес многоквартирного дома:

187060 Ленинградская область, Тосненский район, д. Чудской Бор,

ул. Совхозная, дом 4

16. Адрес многоквартирного дома:

187060  Ленинградская обл., Тосненский район,  д. Керамик, дом 9

17. Адрес многоквартирного дома:

187060  Ленинградская обл., Тосненский район,  д. Керамик, дом 14

18. Адрес многоквартирного дома:

187070 Ленинградская обл.,Тосненский район, д. Бабино, ул. Школьная, дом 5

19. Адрес многоквартирного дома:

187070 Ленинградская обл.,Тосненский район, д. Бабино, ул. Школьная, дом 6

20. Адрес многоквартирного дома:

187070 Ленинградская обл.,Тосненский район, д. Бабино, казарма, 100 км.

21. Адрес многоквартирного дома:

187070 Ленинградская обл.,Тосненский район, д. Бабино, ул. Вокзальная, дом 3

22. Адрес многоквартирного дома:

187070 Ленинградская обл.,Тосненский район, д. Бабино, ул. Железнодорожная, дом 2

23. Адрес многоквартирного дома:

187060  Ленинградская обл., Тосненский район,  д. Померанье, дом 1

24. Адрес многоквартирного дома:

187060  Ленинградская обл., Тосненский район,  д. Померанье, ул. Станционная, дом 28

25. Адрес многоквартирного дома:

187060  Ленинградская обл., Тосненский район,  д. Померанье, 88 км.,

26. Адрес многоквартирного дома:

187060  Ленинградская обл., Тосненский район,  д. Померанье, 89 км.,

3.2 Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения – плата, включающая в себя плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого помещения и составляет:

ЛОТ №1  - 18,02 руб. на м² общей площади жилого помещения для отдельных квартир

ЛОТ №2  - 9,02 руб. на м² общей площади жилого помещения для отдельных квартир

- Размер  платы за содержание и ремонт жилого помещения установлен одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме

4. Акты  о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса по ЛОТам

ЛОТ № 1

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Трубников Бор, ул.Мира, д.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1987

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа     24 %

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей               3

10. Наличие подвала            да

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	27

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  		сведения отсутствуют	куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	1368,4	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      773,9 			кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      141,		кв. м

20. Количество лестниц  	3		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

141,0	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | ж/бетонные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/бетонные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | ж/бетонные | удовлетворительное |
| Подвальные | ж/бетонные |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | из древесины | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | из древесины | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Окраска, побелка | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | Кирпич | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Чугун | удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Провод | удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Нет | удовлетворительное |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Кирпич | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Электрооборудование | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Металл | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Металл | удовлетворительное |
| Водоотведение | Чугун | удовлетворительное |
| Газоснабжение | Природный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Металл | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | ж/бетон | удовлетворительное |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Трубников Бор, ул.Мира, д.2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1987

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа     24 %

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей               3

10. Наличие подвала            да

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	27

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  			куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	1379,7	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      779,4 			кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      594,5		кв. м

20. Количество лестниц  	3		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

141,0	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | ж/бетонные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/бетонные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | ж/бетонные | удовлетворительное |
| Подвальные | ж/бетонные |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | из древесины | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | из древесины | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Окраска, побелка | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | Кирпич | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | чугун | удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Провод | удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Провод | удовлетворительное |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Кирпич | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Электрооборудование | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Металл | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Металл | удовлетворительное |
| Водоотведение | Пластик | удовлетворительное |
| Газоснабжение | Природный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Металл | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | ж/бетон | удовлетворительное |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Трубников Бор, ул.Мира, д.3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1987

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа     24 %

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей               3

10. Наличие подвала            да

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	27

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  			куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	1381,5	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      782,2 			кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      599,3		кв. м

20. Количество лестниц  	3		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

142,0	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | ж/бетонные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/бетонные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | ж/бетонные | удовлетворительное |
| Подвальные | ж/бетонные |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | из древесины | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | из древесины | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Окраска, побелка | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | Кирпич | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Чугун | удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Провод | удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Провод | удовлетворительное |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Кирпич | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Электрооборудование | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Металл | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Металл | удовлетворительное |
| Водоотведение | Пластик | удовлетворительное |
| Газоснабжение | Природный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Металл | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | ж/бетон | удовлетворительное |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Трубников Бор, ул.Мира, д.3 а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1966

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа     45 %

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей               2

10. Наличие подвала            нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  		нет	куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	417,0	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      259,6 			кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      157,4		кв. м

20. Количество лестниц  	2		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

55,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | ж/бетонные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/бетонные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | ж/бетонные | удовлетворительное |
| Подвальные | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | из древесины | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | из древесины | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Окраска, побелка | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | Кирпич | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Нет |  |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Провод | удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Провод | удовлетворительное |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Кирпич | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Электрооборудование | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Металл | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Металл | удовлетворительное |
| Водоотведение | Чугун | удовлетворительное |
| Газоснабжение | Природный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Металл | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | ж/бетон | удовлетворительное |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Трубников Бор, ул.Озерная, д. 47

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1993

5. Степень износа по данным государственного технического учета       данные отсутствуют

6. Степень фактического износа     18 %

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей               2

10. Наличие подвала            да

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет

18. Строительный объем  			куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	620,0	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      353,0 			кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      267,0		кв. м

20. Количество лестниц  	2		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

55,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | б/блочные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | б/Блочные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | б/блочные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | б/блочные | удовлетворительное |
| Подвальные | б/блочные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | из древесины | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | из древесины | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Окраска, побелка | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | кафель | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Чугун | удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Провод | удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Провод | удовлетворительное |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Кирпич | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Электрооборудование | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Металл | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Металл | удовлетворительное |
| Водоотведение | Чугун | удовлетворительное |
| Газоснабжение | Природный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Металл | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | ж/бетон | удовлетворительное |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Трубников Бор, ул.Озерная, д. 48

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1993

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа     18 %

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей               3

10. Наличие подвала            да

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  			куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	934,0	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      532,0 			кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      402,0		кв. м

20. Количество лестниц  	2		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

87,5	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | б/блочные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | б/Блочные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | б/блочные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | б/блочные | удовлетворительное |
| Подвальные | б/блочные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | из древесины | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | из древесины | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Окраска, побелка | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | кафель | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | чугун | удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Провод | удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | Провод | удовлетворительное |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Кирпич | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Электрооборудование | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Металл | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Металл | удовлетворительное |
| Водоотведение | Чугун | удовлетворительное |
| Газоснабжение | Природный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Металл | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет |  |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | ж/бетон | удовлетворительное |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

ЛОТ № 2

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Трубников Бор, ул. Железнодорожная, д. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1965

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа     46 %

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей               2

10. Наличие подвала            нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  			куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	659,2	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      430,5 			кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      228,7		кв. м

20. Количество лестниц  	2		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

40	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | из древесины | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | из древесины | удовлетворительное |
| Подвальные | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | из древесины | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | из древесины | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Окраска, побелка | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | кирпичная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Нет |  |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Нет |  |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Кирпич | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Электрооборудование | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Нет |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| Водоотведение | Нет |  |
| Газоснабжение | баллонный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные | удовлетворительное |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Навес металлический | удовлетворительное |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Трубников Бор, ул. Железнодорожная, д. 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1971

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа     40 %

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей               2

10. Наличие подвала            нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  			куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	659,2	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      430,5 			кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      228,7		кв. м

20. Количество лестниц  	2		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

40	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | из древесины | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | из древесины | удовлетворительное |
| Подвальные | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | из древесины | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | из древесины | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Окраска, побелка | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | кирпичная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Нет |  |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Нет |  |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Кирпич | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Электрооборудование | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Нет |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| Водоотведение | Нет |  |
| Газоснабжение | баллонный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные | удовлетворительное |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Навес металлический | удовлетворительное |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Трубников Бор, ул. Воронеостровская, д. 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1964

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа     47 %

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей              1

10. Наличие подвала            нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	3

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  			куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	116,0	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      76,0 			кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      40,0		кв. м

20. Количество лестниц  			шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

40	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | из древесины | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | из древесины | удовлетворительное |
| Подвальные | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | из древесины | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | из древесины | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Окраска, побелка | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Нет |  |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Нет |  |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Электрооборудование | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Нет |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| Водоотведение | Нет |  |
| Газоснабжение | баллонный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные | удовлетворительное |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удовлетворительное |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Трубников Бор, ул. Воронеостровская, д. 4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1964

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа     47 %

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей              1

10. Наличие подвала            нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	3

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  			куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	116,0	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      76,0 			кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      40,0		кв. м

20. Количество лестниц  	нет		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

нет	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| Подвальные | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | из древесины | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | из древесины | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Окраска, побелка | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Нет |  |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Нет |  |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Электрооборудование | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Нет |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| Водоотведение | Нет |  |
| Газоснабжение | баллонный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные | удовлетворительное |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удовлетворительное |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Трубников Бор, ул. Воронеостровская, д. 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа     50 %

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей              1

10. Наличие подвала            нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	3

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  			куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	116,0	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      76,0 			кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      40,0		кв. м

20. Количество лестниц  	нет		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

нет	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| Подвальные | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | из древесины | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | из древесины | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Окраска, побелка | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Нет |  |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Нет |  |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Электрооборудование | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Нет |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| Водоотведение | Нет |  |
| Газоснабжение | баллонный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные | удовлетворительное |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удовлетворительное |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Трубников Бор, ул. Воронеостровская, д. 7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа     49 %

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей              1

10. Наличие подвала            нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	3

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  			куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	116,0	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      76,0 			кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      40,0		кв. м

20. Количество лестниц  	нет		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

нет	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| Подвальные | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | из древесины | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | из древесины | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Окраска, побелка | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Нет |  |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Нет |  |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Электрооборудование | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Нет |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| Водоотведение | Нет |  |
| Газоснабжение | баллонный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные | удовлетворительное |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удовлетворительное |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Трубников Бор, ул. Механизаторов, д. 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1979

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа     32 %

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей              1

10. Наличие подвала            нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	3

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  			куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	73,0	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      56,5 			кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      16,5		кв. м

20. Количество лестниц  	нет		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

нет	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| Подвальные | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | из древесины | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | из древесины | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Окраска, побелка | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Нет |  |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Нет |  |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Электрооборудование | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Нет |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| Водоотведение | Нет |  |
| Газоснабжение | баллонный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные | удовлетворительное |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удовлетворительное |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Трубников Бор, ул. Механизаторов, д. 5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1982

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа     29 %

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей              1

10. Наличие подвала            нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	3

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  			куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	99,0	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      62,0 			кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      37,0		кв. м

20. Количество лестниц  	нет		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

нет	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| Подвальные | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | из древесины | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | из древесины | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Окраска, побелка | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | кирпичная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Нет |  |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Нет |  |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Электрооборудование | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Нет |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| Водоотведение | Нет |  |
| Газоснабжение | баллонный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные | удовлетворительное |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удовлетворительное |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Трубников Бор, ул. Молодежная, д. 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1982

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа     29 %

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей              1

10. Наличие подвала            нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  			куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	53,0	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      33,0 			кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      20,0		кв. м

20. Количество лестниц  	нет		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

нет	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| Подвальные | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | из древесины | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | из древесины | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Окраска, побелка | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | кирпичная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Нет |  |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Нет |  |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Электрооборудование | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Нет |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| Водоотведение | Нет |  |
| Газоснабжение | баллонный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные | удовлетворительное |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удовлетворительное |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Трубников Бор, ул. Молодежная, д. 9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1982

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа     29 %

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей              1

10. Наличие подвала            нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  			куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	84,0	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      74,0 			кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      10,0		кв. м

20. Количество лестниц  	нет		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

нет	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| Подвальные | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | из древесины | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | из древесины | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Окраска, побелка | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | кирпичная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Нет |  |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Нет |  |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Электрооборудование | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Нет |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| Водоотведение | Нет |  |
| Газоснабжение | баллонный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные | удовлетворительное |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удовлетворительное |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 12

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1946

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа     65%

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей              1

10. Наличие подвала            нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  			куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	63,85	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      48,7 			кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      15,15		кв. м

20. Количество лестниц  	нет		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

нет	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| Подвальные | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | из древесины | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | из древесины | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Окраска, побелка | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Нет |  |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Нет |  |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Электрооборудование | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Нет |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| Водоотведение | Нет |  |
| Газоснабжение | баллонный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные | удовлетворительное |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удовлетворительное |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Чудской  Бор, ул. Совхозная, д. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1966

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа     45 %

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей              2

10. Наличие подвала            нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  			куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	691,4	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      419,9			кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      271,5		кв. м

20. Количество лестниц  	2		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/бетонные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | ж/бетонные | удовлетворительное |
| Подвальные | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | из древесины | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | из древесины | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Окраска, побелка | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | кирпичная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Нет |  |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Нет |  |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Электрооборудование | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Нет |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| Водоотведение | выгребные ямы | удовлетворительное |
| Газоснабжение | баллонный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные | удовлетворительное |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) электрообогрев | металл | удовлетворительное |
| 11. Крыльца | деревянные | удовлетворительное |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Чудской  Бор, ул. Совхозная, д. 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1966

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа     45 %

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей              2

10. Наличие подвала            нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  			куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	672,0	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      440,34			кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      231,66		кв. м

20. Количество лестниц  	2		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | нет | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | ж/бетонные | удовлетворительное |
| Подвальные | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | из древесины | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | из древесины | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Окраска, побелка | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | кирпичная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Нет |  |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Нет |  |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Электрооборудование | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Нет |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| Водоотведение | выгребные ямы, (ж/бетон) | удовлетворительное |
| Газоснабжение | баллонный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные | удовлетворительное |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) электрообогрев | металл | удовлетворительное |
| 11. Крыльца | нет |  |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Чудской  Бор, ул. Совхозная, д. 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1968

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа     43 %

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей              2

10. Наличие подвала            нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  			куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	508,5	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      298,9			кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      209,6		кв. м

20. Количество лестниц  	2		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | нет | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | ж/бетонные | удовлетворительное |
| Подвальные | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | из древесины | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | из древесины | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Окраска, побелка | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | кирпичная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Нет |  |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Нет |  |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Электрооборудование | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Нет |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| Водоотведение | выгребные ямы, (ж/бетон) | удовлетворительное |
| Газоснабжение | баллонный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные | удовлетворительное |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) электрообогрев | металл | удовлетворительное |
| 11. Крыльца | нет |  |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Чудской  Бор, ул. Совхозная, д. 4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1968

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа     43 %

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей              2

10. Наличие подвала            нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  			куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	513,8	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      301,9			кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      211,9		кв. м

20. Количество лестниц  	2		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | нет | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | ж/бетонные | удовлетворительное |
| Подвальные | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | из древесины | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | из древесины | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Окраска, побелка | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | кирпичная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Нет |  |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Нет |  |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Электрооборудование | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Нет |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| Водоотведение | выгребные ямы (ж/бетон) | удовлетворительное |
| Газоснабжение | баллонный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные | удовлетворительное |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) электрообогрев | металл | удовлетворительное |
| 11. Крыльца | нет |  |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Керамик, д. 9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1940

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа     71 %

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей              1

10. Наличие подвала            нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	3

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  			куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	72,7	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      47			кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      25,7		кв. м

20. Количество лестниц  	нет		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| Подвальные | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | из древесины | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | из древесины | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Окраска, побелка | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Нет |  |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Нет |  |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Электрооборудование | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Нет |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| Водоотведение | нет |  |
| Газоснабжение | баллонный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные | удовлетворительное |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удовлетворительное |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Керамик, д. 14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа     53 %

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей              1

10. Наличие подвала            нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	3

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  			куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	115,4	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      73,4			кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      25,7		кв. м

20. Количество лестниц  	нет		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| Подвальные | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | из древесины | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | из древесины | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Окраска, побелка | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Нет |  |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Нет |  |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Электрооборудование | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Нет |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| Водоотведение | нет |  |
| Газоснабжение | баллонный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные | удовлетворительное |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удовлетворительное |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Бабино, ул. Школьная  д. 5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа     52 %

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей              1

10. Наличие подвала            нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  			куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	116	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      58			кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      58		кв. м

20. Количество лестниц  	нет		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| Подвальные | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | из древесины | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | из древесины | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Окраска, побелка | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Нет |  |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Нет |  |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Электрооборудование | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Нет |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| Водоотведение | нет |  |
| Газоснабжение | баллонный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные | удовлетворительное |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удовлетворительное |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Бабино, Школьная, д. 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1970

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа     41 %

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей              1

10. Наличие подвала            нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  			куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	116	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      76			кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      40		кв. м

20. Количество лестниц  	нет		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| Подвальные | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | из древесины | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | из древесины | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Окраска, побелка | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Нет |  |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Нет |  |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Электрооборудование | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Нет |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| Водоотведение | нет |  |
| Газоснабжение | баллонный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные | удовлетворительное |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удовлетворительное |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Бабино, казарма, 100 км.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1890

5. Степень износа по данным государственного технического учета       65 %        данные

технического паспорта по состоянию на 18 июня 2004 г.

6. Степень фактического износа

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей              2

10. Наличие подвала            нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  	1420		куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	315,0	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      268,8			кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      46,2		кв. м

20. Количество лестниц  	1		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

32,3	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  10,5		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Бутовый ленточный | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Деревянные, кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | нет |  |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | Деревянные утепленные | удовлетворительное |
| Подвальные | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | деревянные | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Окраска, побелка | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | деревянная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Нет |  |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Нет |  |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Электрооборудование | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Нет |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| Водоотведение | нет |  |
| Газоснабжение | баллонный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Круглые печи | удовлетворительное |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | удовлетворительное |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Бабино, ул. Вокзальная, д. 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета       43%  данные

технического паспорта по состоянию на 23.06.1998г

6. Степень фактического износа

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей              1

10. Наличие подвала            нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	3

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  	509		куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	132,8	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      82,8		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      50		кв. м

20. Количество лестниц  	нет		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутовый ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| Подвальные | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | деревянные | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Окраска, оклейка | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | Кирпичная, дощатая | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Нет |  |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Нет |  |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | естественная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Электрооборудование | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Нет |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| Водоотведение | Нет |  |
| Газоснабжение | баллонный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Круглые печи | удовлетворительное |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Бабино, ул. Железнодорожная, д. 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1957

5. Степень износа по данным государственного технического учета       48%  данные

технического паспорта по состоянию на 29.04.2003г

6. Степень фактического износа

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей              1

10. Наличие подвала            нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	6

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  	652,0		куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	174,0	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      158,0		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      16		кв. м

20. Количество лестниц  	нет		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный кирпичный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| Подвальные | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | деревянные | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, оклейка | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | Штукатурка, окраска | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Нет |  |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Нет |  |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | естественная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Нет |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| Водоотведение | Нет |  |
| Газоснабжение | баллонный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные | удовлетворительное |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Померанье,  89 км., д. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1945

5. Степень износа по данным государственного технического учета       53%  данные

технического паспорта по состоянию на 12.03.2004г

6. Степень фактического износа

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей              1

10. Наличие подвала            нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  	393,0		куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	124,3	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      98,4		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      25,9		кв. м

20. Количество лестниц  	нет		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутовый ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые сечением 150*150м | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| Подвальные | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | деревянные | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Оклейка, окраска | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | Обшивка стен вагонкой, окраска | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Нет |  |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Нет |  |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Нет |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| Водоотведение | Нет |  |
| Газоснабжение | баллонный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные | удовлетворительное |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Померанье, ул. Станционная, д. 28

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1975

5. Степень износа по данным государственного технического учета       6%  данные

технического паспорта по состоянию на 23.06.1998г

6. Степень фактического износа

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей              2

10. Наличие подвала            нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	4 (2-х этажные)

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  	1065		куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	284,9	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      181,4		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      103,5		кв. м

20. Количество лестниц  	4		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетонный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | дощатые | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Железо/бетонное | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| Подвальные | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Рулонно-совмещенная | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | деревянные | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Оклейка, окраска | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная |  |  |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Нет |  |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Нет |  |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | естественная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Нет |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| Водоотведение | Нет |  |
| Газоснабжение | баллонный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | электрокотел | удовлетворительное |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Померанье,  88 км.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1890

5. Степень износа по данным государственного технического учета       48%  данные

технического паспорта по состоянию на 26.06.2004г

6. Степень фактического износа

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей              1

10. Наличие подвала            нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  	405		куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	74,6	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      74,6	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      нет		кв. м

20. Количество лестниц  	нет		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Кирпичный ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | дощатые | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| Подвальные | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | асбестоцементная | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | деревянные | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, оклейка | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | окраска | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Нет |  |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Нет |  |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Нет |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| Водоотведение | Нет |  |
| Газоснабжение | баллонный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Металлическая печь со щитом | удовлетворительное |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

______________________С.А.Шейдаев

187040 Ленинградская обл., Тосненский район, д. Трубников Бор,   ул. Парковая,

дом 5,

тел.(8-813-61) 77-133

факс.(8-813-61) 77-133; 77-619

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"__" ______________________ 2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома                д. Померанье,  89 км

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  	1890

5. Степень износа по данным государственного технического учета       50%  данные

технического паспорта по состоянию на 25.06.2004г

6. Степень фактического износа

Нет

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей              1

10. Наличие подвала            нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    	  нет

13. Наличие мезонина  	нет

14. Количество квартир  	6

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  	657,0		куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    	199,7	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      163,2		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          нет              	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      36,5		кв. м

20. Количество лестниц  			шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутовый ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Деревянные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | Деревянные | удовлетворительное |
| Подвальные | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Железо | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | Деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, оклейка, окраска | удовлетворительное |
| Внутренняя |  |  |
| Наружная | Штукатурка, окраска | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Нет |  |
| ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | Нет |  |
| телефонные сети и оборудование | Нет |  |
| сети проводного радиовещания | Нет |  |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка | удовлетворительное |
| Электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Нет |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| Водоотведение | Нет |  |
| Газоснабжение | Баллонный, металл | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Металлическая печь со щитом, круглая печь | удовлетворительное |
| Калориферы | Нет |  |
| АГВ | Нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Ведущий специалист администрации

по жилищно-коммунальному

хозяйству     ___________________________________ 		С. М. Павлова

(подпись)     				     (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012г.

М.П.

5. Реквизиты для перечисления средств в качестве обеспечения заявки

Получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК 18, Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453004000)

ИНН 4716024521;

# КПП 471601001

# Р/с 40302810900003003119

# Банк получателя:  ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл.

БИК 044106001

В назначении платежа указывать: целевые средства на обеспечение заявки на участие в конкурсе (указать наименование конкурса в соответствии с документацией о конкурсе)

6. Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса и график  таких осмотров

Проведение осмотров  объекта конкурса осуществляется  в соответствии с графиком осмотров.

График осмотров: каждые 5 рабочих дней с 04 июля 2012 года до 01 августа 2012 года.

7. Перечень обязательных  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: ул. Мира д.1, являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 2,01 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 2,76 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 1,78 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 309,09 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 2,06 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 323,52 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 160,58 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 449,96 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,90 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 364,84 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 23,69 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 206,34 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 246,93 |
| Смена выключателей | шт. | 222,33 |
| Смена патронов |  | 230,78 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 72,93 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 115,11 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 8,81 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сбрас. сосулек | мкв | 31,42 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов нв кровлю | шт. | 89,59 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 852,01 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 1 236,20 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 120,07 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 2 475,24 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 1 695,93 |
| Смена ручек оконных | шт. | 182,33 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 993,93 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 462,57 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 652,10 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 1 662,59 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 214,78 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 386,79 |
| Смена дверных пружин | шт. | 362,92 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 276,61 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 1 627,17 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 266,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 1 469, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 6 256,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 9 073,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 3 422,10 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн. площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 1,37 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 3,72 |
| Мытье окон | м2 | 10,88 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 43,07 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 42,93 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 43,26 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных (по мере необходимости) | м2 | 0,12 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 840,36 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) (со всеми видами удобств) | м2 | 1,86 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 16,38 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: ул. Мира д.2, являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 2,01 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 2,76 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 1,78 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 309,09 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 2,06 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 323,52 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 160,58 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 449,96 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,90 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 364,84 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 23,69 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 206,34 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 246,93 |
| Смена выключателей | шт. | 222,33 |
| Смена патронов |  | 230,78 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 72,93 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 115,11 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 8,81 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сбрас. сосулек | мкв | 31,42 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов нв кровлю | шт. | 89,59 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 852,01 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 1 236,20 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 120,07 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 2 475,24 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 1 695,93 |
| Смена ручек оконных | шт. | 182,33 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 993,93 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 462,57 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 652,10 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 1 662,59 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 214,78 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 386,79 |
| Смена дверных пружин | шт. | 362,92 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 276,61 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 1 627,17 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 266,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 1 469, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 6 256,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 9 073,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 3 422,10 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн.площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 1,37 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 3,72 |
| Мытье окон | м2 | 10,88 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 43,07 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 42,93 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 43,26 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных (по мере необходимости) | м2 | 0,12 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 840,36 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) (со всеми видами удобств) | м2 | 1,86 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 16,38 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: ул. Мира д.3, являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 2,01 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 2,76 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 1,78 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 309,09 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 2,06 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 323,52 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 160,58 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 449,96 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,90 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 364,84 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 23,69 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 206,34 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 246,93 |
| Смена выключателей | шт. | 222,33 |
| Смена патронов |  | 230,78 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 72,93 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 115,11 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 8,81 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сбрас. сосулек | мкв | 31,42 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов нв кровлю | шт. | 89,59 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 852,01 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 1 236,20 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 120,07 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 2 475,24 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 1 695,93 |
| Смена ручек оконных | шт. | 182,33 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 993,93 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 462,57 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 652,10 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 1 662,59 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 214,78 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 386,79 |
| Смена дверных пружин | шт. | 362,92 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 276,61 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 1 627,17 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 266,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 1 469, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 6 256,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 9 073,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 3 422,10 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн.площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 1,37 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 3,72 |
| Мытье окон | м2 | 10,88 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 43,07 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 42,93 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 43,26 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных (по мере необходимости) | м2 | 0,12 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 840,36 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) (со всеми видами удобств) | м2 | 1,86 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 16,38 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: ул. Мира д.3а, являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 2,01 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 2,76 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 1,78 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 309,09 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 2,06 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 323,52 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 160,58 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 449,96 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,90 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 364,84 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 23,69 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика)) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 206,34 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 246,93 |
| Смена выключателей | шт. | 222,33 |
| Смена патронов |  | 230,78 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 72,93 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 115,11 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 8,81 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сбрас. сосулек | мкв | 31,42 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов нв кровлю | шт. | 89,59 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 852,01 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 1 236,20 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 120,07 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 2 475,24 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 1 695,93 |
| Смена ручек оконных | шт. | 182,33 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 993,93 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 462,57 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 652,10 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 1 662,59 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 214,78 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 386,79 |
| Смена дверных пружин | шт. | 362,92 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 276,61 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 1 627,17 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 266,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 1 469, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 6 256,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 9 073,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 3 422,10 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн.площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 1,37 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 3,72 |
| Мытье окон | м2 | 10,88 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 43,07 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 42,93 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 43,26 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных (по мере необходимости) | м2 | 0,12 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 840,36 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) (со всеми видами удобств) | м2 | 1,86 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 16,38 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: ул. Озерная д.47, являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 2,01 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 2,76 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 1,78 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 309,09 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 2,06 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 323,52 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 160,58 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 449,96 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,90 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 364,84 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 23,69 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 206,34 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 246,93 |
| Смена выключателей | шт. | 222,33 |
| Смена патронов |  | 230,78 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 72,93 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 115,11 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 8,81 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сбрас. сосулек | мкв | 31,42 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов нв кровлю | шт. | 89,59 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 852,01 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 1 236,20 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 120,07 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 2 475,24 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 1 695,93 |
| Смена ручек оконных | шт. | 182,33 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 993,93 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 462,57 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 652,10 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 1 662,59 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 214,78 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 386,79 |
| Смена дверных пружин | шт. | 362,92 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 276,61 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 1 627,17 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 266,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 1 469, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 6 256,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 9 073,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 3 422,10 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн.площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 1,37 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 3,72 |
| Мытье окон | м2 | 10,88 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 43,07 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 42,93 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 43,26 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных (по мере необходимости) | м2 | 0,12 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 840,36 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) (со всеми видами удобств) | м2 | 1,86 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 16,38 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: ул. Озерная д.48, являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 2,01 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 2,76 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 1,78 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 309,09 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 2,06 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 323,52 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 160,58 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 449,96 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,90 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 364,84 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 23,69 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 206,34 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 246,93 |
| Смена выключателей | шт. | 222,33 |
| Смена патронов |  | 230,78 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 72,93 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 115,11 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 8,81 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сбрас. сосулек | мкв | 31,42 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов нв кровлю | шт. | 89,59 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 852,01 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 1 236,20 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 120,07 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 2 475,24 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 1 695,93 |
| Смена ручек оконных | шт. | 182,33 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 993,93 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 462,57 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 652,10 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 1 662,59 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 214,78 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 386,79 |
| Смена дверных пружин | шт. | 362,92 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 276,61 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 1 627,17 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 266,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 1 469, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 6 256,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 9 073,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 3 422,10 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн.площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 1,37 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 3,72 |
| Мытье окон | м2 | 10,88 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 43,07 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 42,93 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 43,26 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных (по мере необходимости) | м2 | 0,12 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 840,36 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) (со всеми видами удобств) | м2 | 1,86 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 16,38 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: ул. Железнодорожная д.1, являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 0,00 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 0,00 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 0,00 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 0,00 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 0,00 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 0,00 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 0,00 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 0,00 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,00 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 0,00 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 0,00 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 0,00 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 0,00 |
| Смена выключателей | шт. | 222,33 |
| Смена патронов |  | 230,78 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 72,93 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 115,11 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 0,00 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сброс. сосулек | мкв | 31,42 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов на кровлю | шт. | 89,59 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 852,01 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 1 236,20 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 120,07 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 0,00 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 0,00 |
| Смена ручек оконных | шт. | 182,33 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 993,93 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 462,57 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 652,10 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 1 662,59 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 214,78 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 386,79 |
| Смена дверных пружин | шт. | 362,92 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 276,61 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 1 627,17 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 266,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 1 469, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 6 256,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 0,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 0,00 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн.площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 0,00 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 0,00 |
| Мытье окон | м2 | 0,00 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 0,00 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 0,00 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 0,00 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных помещений (по мере необходимости) | м2 | 0,00 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 540,69 |
| Вывоз стоков со сливом на КТ |  | 428,10 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) в ветхих домах (деревянных с износом более 70%) и домах с отсутствием двух или более видов удобств | м2 | 0,48 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 8,20 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: ул. Железнодорожная д.2, являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 0,00 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 0,00 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 0,00 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 0,00 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 0,00 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 0,00 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 0,00 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 0,00 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,00 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 0,00 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 0,00 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 0,00 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 0,00 |
| Смена выключателей | шт. | 222,33 |
| Смена патронов |  | 230,78 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 72,93 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 115,11 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 0,00 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сброс. сосулек | мкв | 31,42 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов на кровлю | шт. | 89,59 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 852,01 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 1 236,20 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 120,07 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 0,00 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 0,00 |
| Смена ручек оконных | шт. | 182,33 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 993,93 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 462,57 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 652,10 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 1 662,59 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 214,78 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 386,79 |
| Смена дверных пружин | шт. | 362,92 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 276,61 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 1 627,17 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 266,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 1 469, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 6 256,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 0,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 0,00 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн.площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 0,00 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 0,00 |
| Мытье окон | м2 | 0,00 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 0,00 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 0,00 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 0,00 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных помещений (по мере необходимости) | м2 | 0,00 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 540,69 |
| Вывоз стоков со сливом на КТ |  | 428,10 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) в ветхих домах (деревянных с износом более 70%) и домах с отсутствием двух или более видов удобств | м2 | 0,48 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 8,20 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: ул. Воронеостровская  д.3, являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 0,00 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 0,00 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 0,00 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 0,00 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 0,00 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 0,00 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 0,00 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 0,00 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,00 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 0,00 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 0,00 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 0,00 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 0,00 |
| Смена выключателей | шт. | 0,00 |
| Смена патронов |  | 0,00 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 0,00 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 0,00 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 0,00 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сброс. сосулек | мкв | 0,00 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов на кровлю | шт. | 0,00 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 0,00 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 0,00 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 0,00 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 0,00 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 0,00 |
| Смена ручек оконных | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 0,00 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 0,00 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 0,00 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 0,00 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 0,00 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 0,00 |
| Смена дверных пружин | шт. | 0,00 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 0,00 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 0,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 0, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 0,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 0,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 0,00 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн.площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 0,00 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 0,00 |
| Мытье окон | м2 | 0,00 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 0,00 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 0,00 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 0,00 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных помещений (по мере необходимости) | м2 | 0,00 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 540,69 |
| Вывоз стоков со сливом на КТ |  | 428,10 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) в ветхих домах (деревянных с износом более 70%) и домах с отсутствием двух или более видов удобств | м2 | 0,48 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 8,20 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: ул. Воронеостровская  д.4, являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 0,00 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 0,00 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 0,00 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 0,00 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 0,00 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 0,00 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 0,00 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 0,00 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,00 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 0,00 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 0,00 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 0,00 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 0,00 |
| Смена выключателей | шт. | 0,00 |
| Смена патронов |  | 0,00 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 0,00 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 0,00 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 0,00 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сброс. сосулек | мкв | 0,00 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов на кровлю | шт. | 0,00 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 0,00 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 0,00 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 0,00 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 0,00 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 0,00 |
| Смена ручек оконных | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 0,00 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 0,00 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 0,00 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 0,00 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 0,00 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 0,00 |
| Смена дверных пружин | шт. | 0,00 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 0,00 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 0,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 0, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 0,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 0,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 0,00 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн.площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 0,00 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 0,00 |
| Мытье окон | м2 | 0,00 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 0,00 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 0,00 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 0,00 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных помещений (по мере необходимости) | м2 | 0,00 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 540,69 |
| Вывоз стоков со сливом на КТ |  | 428,10 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) в ветхих домах (деревянных с износом более 70%) и домах с отсутствием двух или более видов удобств | м2 | 0,48 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 8,20 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: ул. Воронеостровская  д.6, являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 0,00 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 0,00 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 0,00 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 0,00 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 0,00 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 0,00 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 0,00 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 0,00 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,00 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 0,00 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 0,00 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 0,00 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 0,00 |
| Смена выключателей | шт. | 0,00 |
| Смена патронов |  | 0,00 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 0,00 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 0,00 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 0,00 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сброс. сосулек | мкв | 0,00 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов на кровлю | шт. | 0,00 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 0,00 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 0,00 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 0,00 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 0,00 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 0,00 |
| Смена ручек оконных | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 0,00 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 0,00 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 0,00 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 0,00 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 0,00 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 0,00 |
| Смена дверных пружин | шт. | 0,00 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 0,00 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 0,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 0, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 0,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 0,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 0,00 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн.площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 0,00 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 0,00 |
| Мытье окон | м2 | 0,00 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 0,00 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 0,00 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 0,00 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных помещений (по мере необходимости) | м2 | 0,00 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 540,69 |
| Вывоз стоков со сливом на КТ |  | 428,10 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) в ветхих домах (деревянных с износом более 70%) и домах с отсутствием двух или более видов удобств | м2 | 0,48 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 8,20 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: ул. Воронеостровская  д.7, являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 0,00 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 0,00 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 0,00 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 0,00 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 0,00 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 0,00 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 0,00 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 0,00 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,00 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 0,00 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 0,00 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 0,00 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 0,00 |
| Смена выключателей | шт. | 0,00 |
| Смена патронов |  | 0,00 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 0,00 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 0,00 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 0,00 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сброс. сосулек | мкв | 0,00 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов на кровлю | шт. | 0,00 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 0,00 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 0,00 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 0,00 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 0,00 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 0,00 |
| Смена ручек оконных | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 0,00 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 0,00 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 0,00 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 0,00 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 0,00 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 0,00 |
| Смена дверных пружин | шт. | 0,00 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 0,00 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 0,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 0, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 0,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 0,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 0,00 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн.площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 0,00 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 0,00 |
| Мытье окон | м2 | 0,00 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 0,00 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 0,00 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 0,00 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных помещений (по мере необходимости) | м2 | 0,00 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 540,69 |
| Вывоз стоков со сливом на КТ |  | 428,10 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) в ветхих домах (деревянных с износом более 70%) и домах с отсутствием двух или более видов удобств | м2 | 0,48 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 8,20 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: ул. Механизаторов  д.3, являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 0,00 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 0,00 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 0,00 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 0,00 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 0,00 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 0,00 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 0,00 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 0,00 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,00 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 0,00 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 0,00 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 0,00 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 0,00 |
| Смена выключателей | шт. | 0,00 |
| Смена патронов |  | 0,00 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 0,00 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 0,00 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 0,00 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сброс. сосулек | мкв | 0,00 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов на кровлю | шт. | 0,00 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 0,00 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 0,00 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 0,00 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 0,00 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 0,00 |
| Смена ручек оконных | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 0,00 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 0,00 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 0,00 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 0,00 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 0,00 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 0,00 |
| Смена дверных пружин | шт. | 0,00 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 0,00 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 0,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 0, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 0,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 0,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 0,00 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн.площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 0,00 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 0,00 |
| Мытье окон | м2 | 0,00 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 0,00 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 0,00 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 0,00 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных помещений (по мере необходимости) | м2 | 0,00 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 540,69 |
| Вывоз стоков со сливом на КТ |  | 428,10 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) в ветхих домах (деревянных с износом более 70%) и домах с отсутствием двух или более видов удобств | м2 | 0,48 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 8,20 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: ул. Механизаторов  д.5, являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 0,00 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 0,00 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 0,00 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 0,00 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 0,00 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 0,00 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 0,00 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 0,00 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,00 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 0,00 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 0,00 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 0,00 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 0,00 |
| Смена выключателей | шт. | 0,00 |
| Смена патронов |  | 0,00 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 0,00 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 0,00 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 0,00 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сброс. сосулек | мкв | 0,00 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов на кровлю | шт. | 0,00 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 0,00 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 0,00 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 0,00 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 0,00 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 0,00 |
| Смена ручек оконных | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 0,00 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 0,00 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 0,00 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 0,00 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 0,00 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 0,00 |
| Смена дверных пружин | шт. | 0,00 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 0,00 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 0,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 0, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 0,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 0,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 0,00 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн.площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 0,00 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 0,00 |
| Мытье окон | м2 | 0,00 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 0,00 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 0,00 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 0,00 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных помещений (по мере необходимости) | м2 | 0,00 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 540,69 |
| Вывоз стоков со сливом на КТ |  | 428,10 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) в ветхих домах (деревянных с износом более 70%) и домах с отсутствием двух или более видов удобств | м2 | 0,48 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 8,20 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: ул. Молодёжная  д.3, являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 0,00 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 0,00 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 0,00 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 0,00 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 0,00 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 0,00 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 0,00 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 0,00 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,00 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 0,00 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 0,00 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 0,00 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 0,00 |
| Смена выключателей | шт. | 0,00 |
| Смена патронов |  | 0,00 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 0,00 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 0,00 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 0,00 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сброс. сосулек | мкв | 0,00 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов на кровлю | шт. | 0,00 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 0,00 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 0,00 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 0,00 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 0,00 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 0,00 |
| Смена ручек оконных | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 0,00 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 0,00 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 0,00 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 0,00 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 0,00 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 0,00 |
| Смена дверных пружин | шт. | 0,00 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 0,00 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 0,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 0, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 0,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 0,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 0,00 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн.площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 0,00 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 0,00 |
| Мытье окон | м2 | 0,00 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 0,00 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 0,00 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 0,00 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных помещений (по мере необходимости) | м2 | 0,00 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 540,69 |
| Вывоз стоков со сливом на КТ |  | 428,10 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) в ветхих домах (деревянных с износом более 70%) и домах с отсутствием двух или более видов удобств | м2 | 0,48 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 8,20 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: ул. Молодёжная  д.9, являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 0,00 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 0,00 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 0,00 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 0,00 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 0,00 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 0,00 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 0,00 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 0,00 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,00 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 0,00 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 0,00 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 0,00 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 0,00 |
| Смена выключателей | шт. | 0,00 |
| Смена патронов |  | 0,00 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 0,00 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 0,00 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 0,00 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сброс. сосулек | мкв | 0,00 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов на кровлю | шт. | 0,00 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 0,00 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 0,00 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 0,00 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 0,00 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 0,00 |
| Смена ручек оконных | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 0,00 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 0,00 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 0,00 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 0,00 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 0,00 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 0,00 |
| Смена дверных пружин | шт. | 0,00 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 0,00 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 0,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 0, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 0,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 0,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 0,00 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн.площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 0,00 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 0,00 |
| Мытье окон | м2 | 0,00 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 0,00 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 0,00 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 0,00 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных помещений (по мере необходимости) | м2 | 0,00 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 540,69 |
| Вывоз стоков со сливом на КТ |  | 428,10 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) в ветхих домах (деревянных с износом более 70%) и домах с отсутствием двух или более видов удобств | м2 | 0,48 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 8,20 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: ул. Парковая  д.12, являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 0,00 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 0,00 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 0,00 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 0,00 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 0,00 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 0,00 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 0,00 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 0,00 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,00 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 0,00 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 0,00 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 0,00 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 0,00 |
| Смена выключателей | шт. | 0,00 |
| Смена патронов |  | 0,00 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 0,00 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 0,00 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 0,00 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сброс. сосулек | мкв | 0,00 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов на кровлю | шт. | 0,00 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 0,00 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 0,00 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 0,00 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 0,00 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 0,00 |
| Смена ручек оконных | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 0,00 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 0,00 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 0,00 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 0,00 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 0,00 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 0,00 |
| Смена дверных пружин | шт. | 0,00 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 0,00 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 0,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 0, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 0,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 0,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 0,00 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн.площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 0,00 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 0,00 |
| Мытье окон | м2 | 0,00 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 0,00 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 0,00 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 0,00 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных помещений (по мере необходимости) | м2 | 0,00 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 540,69 |
| Вывоз стоков со сливом на КТ |  | 428,10 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) в ветхих домах (деревянных с износом более 70%) и домах с отсутствием двух или более видов удобств | м2 | 0,48 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 8,20 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: ул. Совхозная д.1, являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 0,00 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 0,00 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 0,00 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 0,00 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 0,00 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 0,00 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 0,00 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 0,00 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,00 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 0,00 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 0,00 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 0,00 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 0,00 |
| Смена выключателей | шт. | 222,33 |
| Смена патронов |  | 230,78 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 72,93 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 115,11 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 0,00 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сброс. сосулек | мкв | 31,42 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов на кровлю | шт. | 89,59 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 852,01 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 1 236,20 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 120,07 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 0,00 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 0,00 |
| Смена ручек оконных | шт. | 182,33 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 993,93 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 462,57 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 652,10 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 1 662,59 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 214,78 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 386,79 |
| Смена дверных пружин | шт. | 362,92 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 276,61 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 1 627,17 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 266,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 1 469, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 6 256,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 0,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 0,00 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн.площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 0,00 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 0,00 |
| Мытье окон | м2 | 0,00 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 0,00 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 0,00 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 0,00 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных помещений (по мере необходимости) | м2 | 0,00 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 540,69 |
| Вывоз стоков со сливом на КТ |  | 428,10 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) в ветхих домах (деревянных с износом более 70%) и домах с отсутствием двух или более видов удобств | м2 | 0,48 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 8,20 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: ул. Совхозная д.2, являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 0,00 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 0,00 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 0,00 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 0,00 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 0,00 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 0,00 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 0,00 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 0,00 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,00 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 0,00 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 0,00 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 0,00 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 0,00 |
| Смена выключателей | шт. | 222,33 |
| Смена патронов |  | 230,78 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 72,93 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 115,11 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 0,00 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сброс. сосулек | мкв | 31,42 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов на кровлю | шт. | 89,59 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 852,01 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 1 236,20 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 120,07 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 0,00 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 0,00 |
| Смена ручек оконных | шт. | 182,33 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 993,93 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 462,57 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 652,10 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 1 662,59 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 214,78 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 386,79 |
| Смена дверных пружин | шт. | 362,92 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 276,61 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 1 627,17 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 266,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 1 469, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 6 256,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 0,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 0,00 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн.площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 0,00 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 0,00 |
| Мытье окон | м2 | 0,00 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 0,00 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 0,00 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 0,00 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных помещений (по мере необходимости) | м2 | 0,00 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 540,69 |
| Вывоз стоков со сливом на КТ |  | 428,10 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) в ветхих домах (деревянных с износом более 70%) и домах с отсутствием двух или более видов удобств | м2 | 0,48 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 8,20 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: ул. Совхозная д.3, являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 0,00 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 0,00 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 0,00 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 0,00 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 0,00 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 0,00 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 0,00 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 0,00 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,00 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 0,00 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 0,00 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 0,00 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 0,00 |
| Смена выключателей | шт. | 222,33 |
| Смена патронов |  | 230,78 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 72,93 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 115,11 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 0,00 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сброс. сосулек | мкв | 31,42 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов на кровлю | шт. | 89,59 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 852,01 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 1 236,20 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 120,07 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 0,00 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 0,00 |
| Смена ручек оконных | шт. | 182,33 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 993,93 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 462,57 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 652,10 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 1 662,59 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 214,78 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 386,79 |
| Смена дверных пружин | шт. | 362,92 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 276,61 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 1 627,17 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 266,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 1 469, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 6 256,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 0,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 0,00 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн.площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 0,00 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 0,00 |
| Мытье окон | м2 | 0,00 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 0,00 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 0,00 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 0,00 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных помещений (по мере необходимости) | м2 | 0,00 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 540,69 |
| Вывоз стоков со сливом на КТ |  | 428,10 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) в ветхих домах (деревянных с износом более 70%) и домах с отсутствием двух или более видов удобств | м2 | 0,48 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 8,20 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: ул. Совхозная д.4, являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 0,00 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 0,00 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 0,00 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 0,00 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 0,00 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 0,00 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 0,00 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 0,00 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,00 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 0,00 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 0,00 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 0,00 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 0,00 |
| Смена выключателей | шт. | 222,33 |
| Смена патронов |  | 230,78 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 72,93 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 115,11 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 0,00 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сброс. сосулек | мкв | 31,42 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов на кровлю | шт. | 89,59 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 852,01 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 1 236,20 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 120,07 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 0,00 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 0,00 |
| Смена ручек оконных | шт. | 182,33 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 993,93 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 462,57 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 652,10 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 1 662,59 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 214,78 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 386,79 |
| Смена дверных пружин | шт. | 362,92 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 276,61 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 1 627,17 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 266,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 1 469, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 6 256,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 0,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 0,00 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн.площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 0,00 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 0,00 |
| Мытье окон | м2 | 0,00 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 0,00 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 0,00 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 0,00 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных помещений (по мере необходимости) | м2 | 0,00 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 540,69 |
| Вывоз стоков со сливом на КТ |  | 428,10 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) в ветхих домах (деревянных с износом более 70%) и домах с отсутствием двух или более видов удобств | м2 | 0,48 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 8,20 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: д.9, дер. Керамик, являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 0,00 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 0,00 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 0,00 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 0,00 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 0,00 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 0,00 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 0,00 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 0,00 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,00 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 0,00 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 0,00 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 0,00 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 0,00 |
| Смена выключателей | шт. | 0,00 |
| Смена патронов |  | 0,00 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 0,00 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 0,00 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 0,00 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сброс. сосулек | мкв | 0,00 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов на кровлю | шт. | 0,00 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 0,00 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 0,00 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 0,00 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 0,00 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 0,00 |
| Смена ручек оконных | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 0,00 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 0,00 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 0,00 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 0,00 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 0,00 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 0,00 |
| Смена дверных пружин | шт. | 0,00 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 0,00 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 0,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 0, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 0,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 0,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 0,00 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн.площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 0,00 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 0,00 |
| Мытье окон | м2 | 0,00 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 0,00 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 0,00 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 0,00 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных помещений (по мере необходимости) | м2 | 0,00 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 540,69 |
| Вывоз стоков со сливом на КТ |  | 428,10 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) в ветхих домах (деревянных с износом более 70%) и домах с отсутствием двух или более видов удобств | м2 | 0,48 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 8,20 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: д.14, дер. Керамик, являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 0,00 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 0,00 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 0,00 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 0,00 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 0,00 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 0,00 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 0,00 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 0,00 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,00 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 0,00 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 0,00 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 0,00 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 0,00 |
| Смена выключателей | шт. | 0,00 |
| Смена патронов |  | 0,00 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 0,00 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 0,00 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 0,00 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сброс. сосулек | мкв | 0,00 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов на кровлю | шт. | 0,00 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 0,00 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 0,00 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 0,00 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 0,00 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 0,00 |
| Смена ручек оконных | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 0,00 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 0,00 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 0,00 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 0,00 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 0,00 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 0,00 |
| Смена дверных пружин | шт. | 0,00 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 0,00 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 0,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 0, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 0,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 0,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 0,00 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн.площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 0,00 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 0,00 |
| Мытье окон | м2 | 0,00 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 0,00 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 0,00 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 0,00 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных помещений (по мере необходимости) | м2 | 0,00 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 540,69 |
| Вывоз стоков со сливом на КТ |  | 428,10 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) в ветхих домах (деревянных с износом более 70%) и домах с отсутствием двух или более видов удобств | м2 | 0,48 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 8,20 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: ул. Школьная д.5, являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 0,00 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 0,00 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 0,00 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 0,00 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 0,00 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 0,00 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 0,00 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 0,00 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,00 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 0,00 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 0,00 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 0,00 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 0,00 |
| Смена выключателей | шт. | 0,00 |
| Смена патронов |  | 0,00 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 0,00 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 0,00 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 0,00 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сброс. сосулек | мкв | 0,00 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов на кровлю | шт. | 0,00 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 0,00 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 0,00 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 0,00 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 0,00 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 0,00 |
| Смена ручек оконных | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 0,00 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 0,00 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 0,00 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 0,00 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 0,00 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 0,00 |
| Смена дверных пружин | шт. | 0,00 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 0,00 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 0,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 0, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 0,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 0,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 0,00 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн.площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 0,00 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 0,00 |
| Мытье окон | м2 | 0,00 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 0,00 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 0,00 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 0,00 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных помещений (по мере необходимости) | м2 | 0,00 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 540,69 |
| Вывоз стоков со сливом на КТ |  | 428,10 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) в ветхих домах (деревянных с износом более 70%) и домах с отсутствием двух или более видов удобств | м2 | 0,48 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 8,20 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: ул. Школьная д.6, являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 0,00 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 0,00 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 0,00 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 0,00 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 0,00 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 0,00 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 0,00 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 0,00 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,00 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 0,00 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 0,00 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 0,00 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 0,00 |
| Смена выключателей | шт. | 0,00 |
| Смена патронов |  | 0,00 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 0,00 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 0,00 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 0,00 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сброс. сосулек | мкв | 0,00 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов на кровлю | шт. | 0,00 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 0,00 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 0,00 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 0,00 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 0,00 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 0,00 |
| Смена ручек оконных | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 0,00 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 0,00 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 0,00 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 0,00 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 0,00 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 0,00 |
| Смена дверных пружин | шт. | 0,00 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 0,00 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 0,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 0, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 0,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 0,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 0,00 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн.площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 0,00 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 0,00 |
| Мытье окон | м2 | 0,00 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 0,00 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 0,00 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 0,00 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных помещений (по мере необходимости) | м2 | 0,00 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 540,69 |
| Вывоз стоков со сливом на КТ |  | 428,10 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) в ветхих домах (деревянных с износом более 70%) и домах с отсутствием двух или более видов удобств | м2 | 0,48 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 8,20 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: казарма, 100 км, в дер. Бабино,  являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 0,00 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 0,00 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 0,00 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 0,00 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 0,00 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 0,00 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 0,00 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 0,00 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,00 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 0,00 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 0,00 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 0,00 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 0,00 |
| Смена выключателей | шт. | 0,00 |
| Смена патронов |  | 0,00 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 0,00 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 0,00 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 0,00 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сброс. сосулек | мкв | 0,00 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов на кровлю | шт. | 0,00 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 0,00 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 0,00 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 0,00 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 0,00 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 0,00 |
| Смена ручек оконных | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 0,00 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 0,00 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 0,00 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 0,00 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 0,00 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 0,00 |
| Смена дверных пружин | шт. | 0,00 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 0,00 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 0,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 0, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 0,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 0,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 0,00 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн.площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 0,00 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 0,00 |
| Мытье окон | м2 | 0,00 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 0,00 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 0,00 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 0,00 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных помещений (по мере необходимости) | м2 | 0,00 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 540,69 |
| Вывоз стоков со сливом на КТ |  | 428,10 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) в ветхих домах (деревянных с износом более 70%) и домах с отсутствием двух или более видов удобств | м2 | 0,48 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 8,20 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: ул. Железнодорожная, д.2,  дер. Бабино, являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 0,00 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 0,00 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 0,00 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 0,00 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 0,00 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 0,00 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 0,00 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 0,00 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,00 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 0,00 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 0,00 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 0,00 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 0,00 |
| Смена выключателей | шт. | 0,00 |
| Смена патронов |  | 0,00 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 0,00 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 0,00 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 0,00 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сброс. сосулек | мкв | 0,00 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов на кровлю | шт. | 0,00 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 0,00 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 0,00 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 0,00 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 0,00 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 0,00 |
| Смена ручек оконных | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 0,00 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 0,00 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 0,00 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 0,00 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 0,00 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 0,00 |
| Смена дверных пружин | шт. | 0,00 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 0,00 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 0,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 0, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 0,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 0,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 0,00 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн.площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 0,00 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 0,00 |
| Мытье окон | м2 | 0,00 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 0,00 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 0,00 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 0,00 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных помещений (по мере необходимости) | м2 | 0,00 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 540,69 |
| Вывоз стоков со сливом на КТ |  | 428,10 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) в ветхих домах (деревянных с износом более 70%) и домах с отсутствием двух или более видов удобств | м2 | 0,48 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 8,20 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: ул. Померанье д.1, являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 0,00 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 0,00 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 0,00 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 0,00 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 0,00 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 0,00 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 0,00 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 0,00 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,00 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 0,00 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 0,00 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 0,00 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 0,00 |
| Смена выключателей | шт. | 0,00 |
| Смена патронов |  | 0,00 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 0,00 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 0,00 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 0,00 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сброс. сосулек | мкв | 0,00 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов на кровлю | шт. | 0,00 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 0,00 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 0,00 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 0,00 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 0,00 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 0,00 |
| Смена ручек оконных | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 0,00 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 0,00 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 0,00 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 0,00 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 0,00 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 0,00 |
| Смена дверных пружин | шт. | 0,00 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 0,00 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 0,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 0, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 0,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 0,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 0,00 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн.площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 0,00 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 0,00 |
| Мытье окон | м2 | 0,00 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 0,00 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 0,00 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 0,00 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных помещений (по мере необходимости) | м2 | 0,00 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 540,69 |
| Вывоз стоков со сливом на КТ |  | 428,10 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) в ветхих домах (деревянных с износом более 70%) и домах с отсутствием двух или более видов удобств | м2 | 0,48 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 8,20 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: ул. Станционная, д.28, являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 0,00 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 0,00 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 0,00 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 0,00 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 0,00 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 0,00 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 0,00 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 0,00 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,00 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 0,00 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 0,00 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 0,00 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 0,00 |
| Смена выключателей | шт. | 0,00 |
| Смена патронов |  | 0,00 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 0,00 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 0,00 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 0,00 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сброс. сосулек | мкв | 0,00 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов на кровлю | шт. | 0,00 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 0,00 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 0,00 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 0,00 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 0,00 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 0,00 |
| Смена ручек оконных | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 0,00 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 0,00 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 0,00 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 0,00 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 0,00 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 0,00 |
| Смена дверных пружин | шт. | 0,00 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 0,00 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 0,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 0, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 0,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 0,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 0,00 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн.площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 0,00 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 0,00 |
| Мытье окон | м2 | 0,00 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 0,00 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 0,00 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 0,00 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных помещений (по мере необходимости) | м2 | 0,00 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 540,69 |
| Вывоз стоков со сливом на КТ |  | 428,10 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) в ветхих домах (деревянных с износом более 70%) и домах с отсутствием двух или более видов удобств | м2 | 0,48 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 8,20 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: 88 км, дер. Померанье, являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 0,00 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 0,00 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 0,00 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 0,00 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 0,00 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 0,00 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 0,00 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 0,00 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,00 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 0,00 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 0,00 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 0,00 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 0,00 |
| Смена выключателей | шт. | 0,00 |
| Смена патронов |  | 0,00 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 0,00 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 0,00 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 0,00 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сброс. сосулек | мкв | 0,00 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов на кровлю | шт. | 0,00 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 0,00 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 0,00 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 0,00 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 0,00 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 0,00 |
| Смена ручек оконных | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 0,00 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 0,00 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 0,00 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 0,00 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 0,00 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 0,00 |
| Смена дверных пружин | шт. | 0,00 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 0,00 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 0,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 0, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 0,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 0,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 0,00 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн.площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 0,00 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 0,00 |
| Мытье окон | м2 | 0,00 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 0,00 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 0,00 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 0,00 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных помещений (по мере необходимости) | м2 | 0,00 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 540,69 |
| Вывоз стоков со сливом на КТ |  | 428,10 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) в ветхих домах (деревянных с износом более 70%) и домах с отсутствием двух или более видов удобств | м2 | 0,48 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 8,20 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

____________________С. А. Шейдаев

187040  Ленинградская обл.,

Тосненский район, д. Трубников Бор

ул. Парковая, дом 5,

тел.(8-813-61) 77639; 77133

факс .(8-813-61) 77619; 77133

Адрес электронной почты:

trubnik-selskoe@mail.ru

"_____" ___________________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме: 89 км., дер. Померанье, являющегося

объектом конкурса

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Измеритель | Цена за ед. |
| --- | --- | --- |
| (Осмотры МКД) |  |  |
| Осмотр системы ЦО в чердачных или в подвальных помещениях | м2 | 0,00 |
| Осмотр системы водоснабжения и канализации в подвальном помещении | м2 | 0,00 |
| Осмотр электротехнических устройств на л/кл (1 раз в год) | л/кл | 40,15 |
| Осмотр электротехнических устройств в подвалах и чердаках (1 раз в год) | м2 | 0,00 |
| Осмотр вводных электрических щитков (1 раз в год) | шт. | 83,11 |
| Осмотр водопровода, канализации, ГВС, ЦО в квартирах (1 раз в год) | кв. | 0,00 |
| Осмотр кровли (2 раза в год) | м2 | 1,41 |
| Осмотр подъездов и конструкции зданий (стен фундаментов, отмосток, фасадов и др.) | м2 | 2,12 |
| Осмотр подвального помещения | м2 | 0,00 |
| Осмотр вентканалов в квартирах | кв. | 170,00 |
| (содержание внутридомовых сетей) |  |  |
| Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20мм. | шт. | 0,00 |
| Очистка внутренней канализационной сети (лежак ) | м | 0,00 |
| Прочистка засоров ГВС,ХВС | м | 0,00 |
| Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы (со стоимостью воды) | м³ | 0,00 |
| Смена сгонов у трубопроводов (уплотнение сгонов) диаметром до 32 мм. | сгон | 0,00 |
| Промывка гидропневмат. способом системы отопления | м. труб | 0,00 |
| (содержание внутридомовых сетей (электрика)) |  |  |
| Смена розеток | шт. | 0,00 |
| Измерение тока по фазам | линия | 43,28 |
| Смена ламп люминисцентных | шт. | 0,00 |
| Смена выключателей | шт. | 0,00 |
| Смена патронов |  | 0,00 |
| Смена ламп накаливания | шт. | 0,00 |
| (содержание конструктивных сетей) |  |  |
| Прочистка вентиляционных каналов | м канала | 0,00 |
| Очистка кровли от мусора в летний период | м кв | 0,00 |
| Удаление с кровли снега толщ. слоя 20 см (1 раз в сезон) со сброс. сосулек | мкв | 0,00 |
| Укрепление коробок чердачных люков и выходов на кровлю | шт. | 0,00 |
| Смена стекол в оконных переплетах | м кв | 0,00 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора с утилизацией | м куб | 0,00 |
| Промазка фальцев и свищей в покрытии из стальной стали мастикой | м фальца | 0,00 |
| Устройство козырьков на металл. кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м кв | 0,00 |
| Смена частей водосточных труб. колена с люлек | шт. | 0,00 |
| Смена ручек оконных | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных полотен | коробка | 0,00 |
| Укрепление металлического покрытия парапета | м | 0,00 |
| Устройство карнизных свесов до 0,7 м | м | 0,00 |
| Ремонт деревянных ступеней | ступ. | 0,00 |
| Смена ручек-скоб дверных | шт. | 0,00 |
| Смена дверных шпингалетов | шт. | 0,00 |
| Смена дверных пружин | шт. | 0,00 |
| Укрепление оконных и дверных приборов | шт. | 0,00 |
| Ремонт дверных коробок | шт. | 0,00 |
| Герметизация межпанельных швов отдельными местами | п/м | 0,00 |
| Ремонт отмостки | м кв. | 0, 00 |
| Изготовление и установка дверной коробки и полотна (смета) | шт | 0,00 |
| Изготовление стандартной металлической двери | шт | 0,00 |
| Изготовление и установка дверного полотна | шт | 0,00 |
| (санитарное содержание лестничных площадок и придомовой территории) |  |  |
| Влажное подметание лестн.площадок и маршей (2-5эт доме) | м2 | 0,00 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей без оборудования, 2-5 эт | м2 | 0,00 |
| Мытье окон | м2 | 0,00 |
| Подметание территории вручную (1р в 2 суток) | м2 | 0,00 |
| Уборка газонов от мусора (1 раз в трое суток) | м2 | 0,00 |
| Подметание свежевыпавшего снега (1р в сутки в дни снегопада) | м2 | 0,00 |
| Дератизация и дезинсекция подвальных помещений (по мере необходимости) | м2 | 0,00 |
| Вывоз мусора с утилизацией | м2 | 540,69 |
| Вывоз стоков со сливом на КТ |  | 428,10 |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (круглосуточно) в ветхих домах (деревянных с износом более 70%) и домах с отсутствием двух или более видов удобств | м2 | 0,48 |
| Тариф по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | м2 | 8,20 |

8. Срок  внесения  собственниками  помещений в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальных услуг

Срок  внесения  собственниками  помещений в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальных услуг – до  десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

9. Требования  к участникам конкурса

Следующие требования к претендентам:

1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации.

10. Порядок подачи заявки на участие в конкурсе, инструкция по заполнению заявки

Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Полномочия представителя должны быть подтверждены документом, удостоверяющим личность и доверенностью, если лицо уполномочено действовать от имени организации без доверенности, то выписка из учредительных документов, решением о назначении.

Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.

Срок подачи заявок должен составлять не менее 25 дней. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе включает в себя:

1) сведения и документы о претенденте:

наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица;

фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя;

номер телефона;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;

реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов:

документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 9 конкурсной документации, если федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;

3) реквизиты для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги.

Документы необходимо представлять в надлежащее заверенных копиях.(нотариально или подписью уполномоченного лица  и печатью организации)

11. Форма заявки на участие в конкурсе

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе

_______________________________________________________________________________,

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное  наименование организации или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

_______________________________________________________________________________,

(место нахождения, почтовый адрес организации      или место жительства индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________________

(номер телефона)

заявляет    об    участии    в   конкурсе  по  отбору  управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу: ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

(адрес многоквартирного дома)

2. Предложения претендента по условиям договора  управления многоквартирным домом

_______________________________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора ________________________________________________________________________________

управления многоквартирным домом способа внесения

_______________________________________________________________________________

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями  жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального  жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение  собственниками  помещений  в  многоквартирном доме и нанимателями  жилых  помещений  по  договору  социального  найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного  фонда  платы  за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет _____

________________________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для  юридического  лица),  выписка  из  Единого  государственного реестра   индивидуальных   предпринимателей  (для  индивидуального предпринимателя):

________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

_______________________________________________________________________________;

2)  документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий   от   имени   юридического   лица   или  индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:

_______________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

_______________________________________________________________________________;

3)  документы,  подтверждающие  внесение  денежных  средств  в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

_______________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

_______________________________________________________________________________;

4)  копии  документов, подтверждающих соответствие претендента требованию,   установленному   подпунктом   1   пункта  15  Правил проведения  органом  местного самоуправления открытого конкурса по отбору  управляющей  организации  для  управления  многоквартирным домом,  в случае если федеральным законом установлены требования к лицам,    осуществляющим   выполнение   работ,   оказание   услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом:

________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

_______________________________________________________________________________;

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

_______________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

_______________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя организации

или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

_________________  ____________________________________

(подпись)                                         (ф.и.о.)

"__" _____________ 2012 г.

М.П.

12. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договоры управления  многоквартирным домом и предоставить обеспечение исполнения обязательств

Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом.

Порядок изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом может быть изменен только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг;

14. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств.

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств должен составлять не более 30 дней с даты окончания срока направления собственникам помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей организацией проектов договоров управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном условиями конкурса и договором управления многоквартирным домом, с даты начала выполнения обязательств, возникших по результатам конкурса. Собственники помещений обязаны вносить указанную плату;

15. Размер и срок представления обеспечения исполнения обязательств- не предусмотрено.

16. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств.

Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, предусматривающий право собственников оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги регулируется  в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006  № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и  (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» и  Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»

17. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом.

Управляющая организация обязана предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом;

Собственник помещения в многоквартирном доме вправе за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями;

18. Срок действия договоров управления многоквартирным домом.

Срок действия договоров управления многоквартирным домом составляет не менее чем 1 год.  Срока действия указанных договоров продляется на 3 месяца, если:

- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

- товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с настоящими Правилами, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом;

19. Проект договора управления многоквартирным домом

ДОГОВОР

УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ МЕЖДУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ

ОРГАНИЗАЦИЕЙ И СОБСТВЕННИКОМ ПОМЕЩЕНИЯ(ИЙ) В ЭТОМ ДОМЕ

с. п. Трубников Бор								"__"_______________ г.

_______________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

(далее - Управляющая организация) в лице __________________________________________,

(Ф.И.О., должность)

______________________________________________________________________________________

действующего(ей) на основании ___________________________________________________,

(устава, доверенности от ____ N __ и др.)

и ______________________________________________________________________________

(Ф.И.О. собственника помещения, паспорт: серия, N, кем  и когда выдан - для физического лица)

________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица - для юридического лица)

в лице _________________________________________________________________________,

(по доверенности физ. лица: паспорт: серия, N,  кем  и  когда  выдан, для юридич. лица - Ф.И.О., должность)

действующего(ей) на основании _______________________________________________________________________________,

(устава, доверенности от _______ N ___ и др.)

являющийся(щаяся)   собственником   жилого  (нежилого)  помещения(ий) (далее - Собственник), по адресу: ________________________________________________________

(далее  -  Помещение),  именуемые  в  дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем:

## 1. Предмет Договора

1.1. Основанием  для заключения договора управления является решение комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом о признании победителем конкурса  Управляющую организацию____________________ , протокол № _ от _______-2012г.

1.2.Управляющая организация  обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:____________________________________________________________(далее - Многоквартирный дом), предоставлять  коммунальные услуги  собственникам помещений в данном доме и лицам, пользующимся помещениями в данном доме, осуществлять  иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность  в течение согласованного срока за плату.

Собственник обязуется оплачивать Управляющей организации выполненные работы и оказанные услуги.

1.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме  определен в приложении 1 к Договору.

1.4. Перечень  обязательных работ и услуг по содержанию и  ремонту общего имущества собственников помещений  в Многоквартирном доме  определен в  приложении 2 к Договору.

1.5. Перечень  дополнительных  работ и услуг по содержанию и  ремонту общего имущества собственников помещений  в Многоквартирном доме  определен в   приложении 3 к Договору.

## 2. Права и обязанности Сторон

2.1. Управляющая организация обязана:

2.1.1. Обеспечивать содержание общего имущества в Многоквартирном доме  и  проведение текущего ремонта общего имущества в данном доме в отношении    Помещения,   в   том   числе   обеспечивать   управление Многоквартирным  домом,    в    соответствии    с   требованиями   действующего законодательства.

2.1.2.      Обеспечивать      предоставление     в     занимаемые гражданами-собственниками  и лицами, пользующимися Помещениями, в том числе  на  основании  договоров  с  собственниками помещений (далее - Пользователи), жилые Помещения следующих коммунальных услуг: холодное водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение.

2.1.3. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, в том числе Жилищным кодексом РФ, в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 (далее - Правила), Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491, Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 307 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правительства Ленинградской области и муниципального образования, регулирующими вопросы управления, содержания и текущего ремонта жилищного фонда, предоставления коммунальных услуг, а также настоящим Договором.

2.1.4. Незамедлительно информировать Собственника и Пользователей о предстоящих ремонтных работах, об отключении, испытании, ином изменении режима работы инженерного оборудования.

2.1.5. Вести и хранить соответствующую техническую, бухгалтерскую, хозяйственно-финансовую и иную документацию, связанную с исполнением Договора.

2.1.6. Рассматривать обращения Собственника и Пользователей Помещений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, в т.ч. по вопросам содержания и текущего ремонта общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг.

2.1.7. Ежегодно в течение первого квартала текущего года представлять Собственнику письменный отчет о выполнении Договора за предыдущий год.

2.1.8. В случае необходимости письменно информировать каждого собственника помещений в Многоквартирном доме о состоянии общего имущества в Многоквартирном доме, а также представлять соответствующие предложения о текущем и капитальном ремонте общего имущества в Многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений.

2.1.9 Представлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом;

2.2. Управляющая организация вправе:

2.2.1. Принимать решения о порядке и условиях содержания и текущего ремонта общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом РФ, с учетом соответствующих решений общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме.

2.2.2. Привлекать третьих лиц для выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных Договором.

2.2.3. Осуществлять самостоятельный набор обслуживающего персонала при исполнении Договора.

2.2.4. Использовать отдельные помещения, относящиеся к общему имуществу в Многоквартирном доме, в порядке, на условиях и в соответствии с перечнем, установленных общим собранием собственников помещений в данном доме, для размещения своих служб или работников, материалов, оборудования, инвентаря и информационных стендов.

2.3. Собственник обязан:

2.3.1. Своевременно в полном объеме в соответствии с условиями Договора вносить Управляющей организации плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном дом, а также оплачивать предоставленные в Помещения коммунальные услуги, предусмотренные Договором.

2.3.2. Принимать меры по обеспечению соблюдения Пользователями Помещений действующих Правил пользования жилыми помещениями, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 N 25.

2.3.3. В случае прекращения права собственности Собственника на Помещение либо приобретения в собственность другого помещения в Многоквартирном доме в недельный срок с момента регистрации сделки представить в Управляющую организацию соответствующую информацию.

2.3.4. Для обеспечения при необходимости оперативной связи с Собственником в целях, связанных с исполнением Договора, сообщить Управляющей организации контактные телефоны.

2.4. Собственник имеет право:

2.4.1. Требовать от Управляющей организации надлежащего выполнения работ и услуг в соответствии с условиями Договора.

2.4.2. В пределах, установленных законодательством, требовать и получать у Управляющей организации информацию о качестве, объемах, сроках и стоимости выполнения работ и оказания услуг по Договору, в т.ч. ежегодно в течение первого квартала текущего года получать у Управляющей организации письменный отчет о выполнении Договора за предыдущий год.

2.4.3. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков и вреда, причиненных вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения последним своих обязанностей по Договору.

2.4.4. Инициировать и проводить общие собрания собственников помещений в Многоквартирном доме для рассмотрения вопросов, связанных с исполнением Договора, в том числе рассмотрения отчета, представленного Управляющей организацией во исполнение п. 2.1.7 Договора, и с учетом соответствующих решений таких собраний направлять предложения по предмету Договора Управляющей организации.

2.4.5 За 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями;

## 3. Платежи и расчеты по Договору

3.1. Собственник ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим, вносит плату за работы и услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, в т.ч. за управление Многоквартирным домом, предоставление коммунальных услуг в Помещения, в соответствии с выставленным Управляющей организацией платежным документом (для физических лиц) и документами, подтверждающими выполнение работ и оказание услуг (для юридических лиц).

3.2. Размер платы Собственника нежилого Помещения за работы и услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, включая услуги по управлению Многоквартирным домом, определяется пропорционально доле этого нежилого Помещений в праве общей собственности на общее имущество с учетом соответствующих решений, принятых на общем собрании собственников помещений в данном доме, проведенным в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

3.4. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения составляет  для  Собственника по Договору  _____ руб. за кв. м общей площади жилья для отдельных квартир, в том числе плата за капитальный ремонт____ руб. за кв. м и  ____руб . за кв.м жилой площади для коммунальных квартир

3.5 . Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения составляет  для  Пользователя (Нанимателя жилого помещения)  по Договору  _____ руб. за кв. м общей площади жилья для отдельных квартир, в том числе плата за капитальный ремонт____ руб. за кв. м и  ____руб . за кв.м жилой площади для коммунальных квартир

3.6.  Плата, поступающая от нанимателей за наем жилого помещения по договорам социального найма и договорам найма, перечисляется в бюджет Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3.7. Изменение размера платы Собственника по Договору в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3.8. Размер платы Собственника нежилого Помещения за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению, газоснабжению определяется исходя из показаний приборов учета, а при их отсутствии - в установленном законодательством порядке.

3.9. Размер платы Собственника жилого Помещения  и Пользователя жилого помещения  за коммунальные услуги, предоставленные в жилые Помещения, рассчитывается в соответствии с действующим законодательством, за вычетом сумм в размере скидки на оплату коммунальных услуг, предоставленной Собственникам и Пользователям жилых Помещений в виде мер социальной поддержки (льгот) по оплате коммунальных услуг в соответствии с действующим законодательством.

3.10. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за коммунальные услуги определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3.11. При временном отсутствии граждан - Собственников и Пользователей Помещений размер платы Собственника жилого помещения по Договору за услуги по холодному водоснабжению, а также газоснабжению, рассчитанный исходя из нормативов потребления, подлежит перерасчету в порядке, утвержденном постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам".

4. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом.

Порядок изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом может быть изменен только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг;

5. Размер и срок представления обеспечения исполнения обязательств – не предусмотрено.

## 6. Ответственность

6.1. Убытки, понесенные Собственником или Управляющей организацией в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязательств по Договору, возмещаются в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Управляющая организация не несет ответственности за убытки, причиненные Собственнику, если эти убытки вызваны действиями (бездействием) Управляющей организации, совершенными во исполнение решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, и если данные решения приняты без учета предложений Управляющей организации, а также в случае если необходимые решения о ремонте общего имущества в Многоквартирном доме не были приняты общим собранием собственников помещений (собрание не проводилось или не состоялось), несмотря на предоставление Управляющей организацией собственникам помещений в Многоквартирном доме информации в соответствии с пунктом 2.1.8.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору в случае, если такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

При возникновении таких обстоятельств Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в наиболее короткий возможный срок уведомить другую Сторону об их возникновении и их влиянии на возможность исполнения своих обязательств по Договору.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в Договоре понимаются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам относятся: война и военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия органов государственной власти и органов местного самоуправления, делающие невозможным исполнение обязательств по Договору.

## 7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Изменение Договора допускается по соглашению Сторон в письменной форме на основании и с учетом соответствующих решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, кроме случаев, установленных Договором или гражданским законодательством.

7.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон на основании и с учетом соответствующих решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, в этом случае Договор считается расторгнутым через 30 дней с момента подписания письменного соглашения о расторжении Договора.

7.3. Если до истечения срока действия Договора общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме принято решение об изменении способа управления этим домом или смене Управляющей организации, Собственник вправе на основании и с учетом соответствующих решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме в одностороннем порядке расторгнуть Договор по истечении не менее чем одного года со дня заключения Договора.

7.4. Договор может быть расторгнут Собственником в одностороннем порядке на основании и с учетом соответствующих решений общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме в случае, если Управляющая организация не выполняет условий Договора.

7.5. В случае расторжения Договора по инициативе Собственника, Собственник обязан письменно уведомить об этом Управляющую организацию не менее чем за 30 дней до даты расторжения Договора. Дата расторжения Договора в соответствии с п. 5.2, 5.3, 5.4 Договора должна быть единой для всех собственников помещений в Многоквартирном доме и определяется общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме.

7.6. О расторжении Договора Управляющая организация обязана письменно уведомить Собственника не позднее чем за 30 дней до даты, с которой Договор считается расторгнутым.

7.7. Управляющая организация за 30 дней до прекращения Договора обязана передать вновь выбранной управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иному специализированному потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в Многоквартирном доме одному из данных собственников, указанному в решении общего собрания данных собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в Многоквартирном доме техническую документацию на Многоквартирный дом и иные связанные с управлением Многоквартирным домом документы, в том числе подписанную унифицированную форму первичной учетной документации по учету основных средств N ОС-1а "Акт о приеме-передаче здания (сооружения)", а также акт технического состояния Многоквартирного дома.

## 8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор заключен с _________20__года по _________20__года

8.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором. Собственник вправе направить заявление о расторжении Договора только на основании соответствующего решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме.

## 9. Особые условия

Контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по Договору осуществляется Собственником в соответствии с действующим законодательством, а также комиссией или уполномоченным лицом, выбранными по решению общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме из числа собственников помещений в Многоквартирном доме.

Управляющая организация обязана предоставлять комиссии (уполномоченному лицу) любую информацию по выполнению договора управления в Многоквартирном доме в трехдневный срок с момента получения соответствующего запроса от комиссии или уполномоченного лица.

## 10. Прочие условия

10.1. Споры и разногласия по Договору разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случае невозможности урегулирования разногласий соглашением Сторон споры рассматривает Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.2. Условия Договора могут быть пересмотрены по письменному соглашению Сторон, которое становится неотъемлемой частью Договора с момента его подписания.

10.3. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу и хранящихся у каждой из Сторон.

Приложения:

1. Состав общего имущества Многоквартирного дома.

2. Перечень  обязательных работ и услуг по содержанию и  ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.

3. Перечень  дополнительных работ и услуг по содержанию и  ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.

Собственник                                 		  Управляющая организация

___________________________                   _______________________

___________________________                   _______________________

___________________________                   _______________________

___________________________                   _______________________

Контактные телефоны:

М.П. (для юридических лиц)                    М.П.